## NOVÁ
VODOVOD HAMR - Stavební úpravy objektů
ELEKTROINSTALACE - výkaz výměr
ELEKTROINSTALACE REKAPITULACE
| 1. Hlavní objekt | [5 empty] | 0
| 2. Sklady | [5 empty] | 0
| 3. Revize | [5 empty] | 0
| 4. Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
P.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | Materiál
|  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | 1. Hlavní objekt
2 | Demontáž stávajících rozvaděčů - 1.NP+ 2.NP | hod | 28 |  | 0 |  | 0
3 | Demontáž stávajících rozvodů | hod | 18 |  | 0 |  | 0
4 | Demontáž svítidel | hod | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, prostupy) | hod | 23 |  | 0 |  | 0
6 | Stavební přípomoci (drážkování ) | hod | 96 |  | 0 |  | 0
7 | Přesuny suti, úklid stavby | hod | 14 |  | 0 |  | 0
8 | Odvoz a skládkování suti | soub | 1 |  | 0 |  | 0
9 | M+D nového rozvaděče - 1.NP | soub | 1 |  | 0 |  | 0
10 | M+D nového rozvaděče - 2.NP | soub | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 250 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 1000 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 850 |  | 0 |  | 0
15 | Krabice přístrojová KU-68 | ks | 150 |  | 0 |  | 0
16 | Spínač č.1, IP20 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
17 | Spínač č.5, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Spínač č.6, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 | Spínač č.7, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Spínač č.1/0 IP20, tlačítko | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21 | Kryt spínače jednoduchý | ks | 26 |  | 0 |  | 0
22 | Kryt spínače dělený | ks | 5 |  | 0 |  | 0
23 | Zásuvka 230V/16A IP20 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
24 | Zásuvka dvojnás. 230V/16A IP20 | ks | 43 |  | 0 |  | 0
25 | Jednorámeček | ks | 46 |  | 0 |  | 0
26 | Dvojrámeček | ks | 9 |  | 0 |  | 0
27 | Trojrámeček | ks | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Svítidlo vestavné do podhledu LED 60x60 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0
29 | Svítidlo TOM LED nástěnné s čidlem, IP66 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
30 | Svítidlo TOM LED nástěnné, IP66 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
31 | Svítidlo nástěnné nouzové LED, SL 20, IP42 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
32 | Přímotop Easy VP 1000W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Přímotop Easy VP 1500W | ks | 3 |  | 0 |  | 0
34 | Přímotop Easy VP 2000W | ks | 12 |  | 0 |  | 0
35 | Termostat prostorový PT21 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
36 | Ventilátor s doběhem DN 125, 185 m3/hod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Časový spínač CS 3-4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | FILTRY | [5 empty] | 0
39 | Odpojení stávajících rozvodů elektroinstalace | hod | 18 |  | 0 |  | 0
40 | Připojení nových rozvodů EI na stávající | hod | 24 |  | 0 |  | 0
41 | Odpojení a znovu připojení technologie filtrů | hod | 20 |  | 0 |  | 0
42 | Kaedra modulární rozvaděč 4x18 mod, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | Kabelový žlab drátěný 150/50 - vč. úchytů | m | 12 |  | 0 |  | 0
44 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 120 |  | 0 |  | 0
45 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0
46 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0
47 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0
48 | Kabel CYKY 5Jx16 | m | 20 |  | 0 |  | 0
49 | Krabice instalační IP54, K12 85x85x40mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
50 | Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
52 | Celkem | [5 empty] | 0
53
54 | 2. Sklady
55 | Demontáž stávajících rozvodů | hod | 10 |  | 0 |  | 0
56 | Demontáž svítidel | hod | 4 |  | 0 |  | 0
57 | Přesuny suti, úklid stavby | hod | 4 |  | 0 |  | 0
58 | Odvoz a skládkování suti | soub | 1 |  | 0 |  | 0
59 | Kaedra modulární rozvaděč 4x18 mod, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 250 |  | 0 |  | 0
61 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 270 |  | 0 |  | 0
62 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 190 |  | 0 |  | 0
63 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 400 |  | 0 |  | 0
64 | Kabel CYKY 5x25 | m | 40 |  | 0 |  | 0
65 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 300 |  | 0 |  | 0
66 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 40 |  | 0 |  | 0
67 | Trubka tuhá PVC o32 včetně příchytek | m | 40 |  | 0 |  | 0
68 | Kabelový žlab drátěný 150/50 - komplet | m | 48 |  | 0 |  | 0
69 | Kabelový žlab drátěný 50/50 - komplet | m | 60 |  | 0 |  | 0
70 | Svítidlo zářivkové 2x 36W EVG IP66 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
71 | Svítidlo venkovní kruh. přisazené LED, IP66 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
72 | Krabice instalační IP54, K12 85x85x40mm | ks | 22 |  | 0 |  | 0
73 | Spínač střídavý, řaz. 6, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
74 | Zásuvka venkovní IP 44 220V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
75 | Zásuvka venkovní IP 44 380V 5x16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
76 | Kombi vypínač + zásuvka Praktik | ks | 7 |  | 0 |  | 0
77 | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Zásuvka 400V, IP44, 5x16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0
79 | Zásuvka 400V, IP44, 5x32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
80 | Přímotop Easy VP 1500W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 | Přímotop Easy VP 2000W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
82 | Termostat prostorový PT21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
83 | Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
84 | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
85 | Celkem | [5 empty] | 0
86
87 | 3. Revize
89 | Revize elektroinstalace dle ČSN | hod | 16 |  | 0 |  | 0
90 | Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
91 | Celkem | [5 empty] | 0
92
93 | 4. Vedlejší rozpočtové náklady
94 | Vedlejší rozpočtové náklady | soub | 1 |  | 0 |  | 0
95 | Celkem | [5 empty] | 0
Note on D66: skryté
Note on D99: skryté
Note on D105: skryté